岚环函〔2024〕19号

安康市生态环境局岚皋分局

关于岚皋县城乡一体化工程项目

环境影响报告表的批复

岚皋县水利局：

你单位报来的《岚皋县城乡一体化工程项目环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

该项目在现状供水的基础上完善全县共12个乡镇生活用水供水系统，实际建设内容包括水源工程3处、水厂工程（新建6座、改造6座）、输配水管网工程及信息化工程，购置净水、加药和杀毒等设备，配套建设相关环保工程。项目总投资7289.92万元，其中环保投资96.96万元、占总投资的1.33%。

根据《建设项目环境影响评价分类管理》（2021年版），项目建设内容中需要进行环评的仅为水厂工程中新建水厂及配套的水源工程，水厂供水规模未增大、输配水管网工程及信息化工程均不纳入环评管理。建设内容为：1、石门镇大河康养小镇水厂，供水规模300m3/d，配套建设水源工程；2、滔河镇漆扒村水厂，供水规模120m3/d；3、民主镇枣树村水厂，供水规模150m3/d，配套建设水源工程；4、民主镇榨溪村水厂，供水规模70m3/d；5、佐龙镇灌沟水厂，供水规模235m3/d，配套建设水源工程；6、佐龙镇正沟、塔元水厂，供水规模160m3/d。

根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况，原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点工艺和拟采取的环境保护措施作为项目实施的依据。

二、项目建设中应重点做好以下工作

- （一）严格落实生态保护措施。按照依法合规、生态优先、影响最小等原则，最大限度减轻生态环境影响。从保护生态角度进一步优化取水工程和输水工程管道路线工程设计和施工组织，尽可能减少工程占地和地表开挖。强化土石方管理，严防乱堆乱弃破坏生态。施工剥离表土单独堆存并全量利用，施工结束后及时进行复耕或生态修复，具备条件的同步开展修复。加强生态修复设计，坚持因地制宜原则，使用原生表土及乡土物种，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性。

- （二）严格落实废气污染防治措施。按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，加强施工场地及运输扬尘监管，物料堆放、临时拌合区采取棚储、围挡、洒水、喷淋、苫盖等抑尘措施；严禁使用尾气检测不达标的运输车辆及非道路移动机械。

- （三）强化水环境保护措施。合理规划建设厂区雨污、清污分流系统；严格落实施工、反冲洗等废水的处理及全量循环利用措施，禁止外排；禁止将施工淤泥、渣土、垃圾或施工机械废油等污染物抛入水体。

- （四）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资源化”的处置原则，落实各类固废收集、储存、综合利用措施。

- （五）在饮水工程建设中，建设单位应按照《陕西省饮用水水源保护条例》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》HJ773-2015同步完成水源地规范化建设。

- （六）认真落实环境监测计划，按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续。编制《饮用水水源地突发环境事件应急预案》报我局备案，储备必要应急物资，定期开展应急演练。制定水源保护设施管理维护、污染防治设施管理维护及其安全生产规章制度，落实专人强化设施管理工作。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设（措）施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位要向设计单位和施工单位提供项目环境影响报告表和本批复文件，确保项目设计符合环境保护规范、项目施工落实防治环境污染和生态破坏措施。应将各项环境保护措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任主体。项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自主开展验收，验收合格后方可正式投入使用。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变

动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自

批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局岚皋分局

2024年2月26日

抄送：县行政审批服务局，相关镇人民政府，档（二）。